## Slide 1
肝脏超声包虫病识别：阶段探索
高子淇 · 2026.09.29
公开数据上的方法探索；图片数不等于患者数。
01
输入肝脏超声图像，输出患病估计概率与影像依据
219
张有标签图像
105 阳性 / 114 阴性
8
张参考图
4 阳性 / 4 阴性
211
张开发评价图
固定样本与运行顺序
核对诊断标签、去重、统一命名并保留来源记录
来源：HE_DCNN、Bioengineering 补充材料、PMC 与 Zenodo
Notes: 建议时间：25秒
老师、各位同学好，我做的是基于肝脏超声的包虫病识别，希望模型输出患病概率和简短依据。前期主要在找数据，我从公开论文和数据仓库整理了 219 张有标签图片，做了标签核对、去重和来源记录。目前拿出 8 张作为参考，其余 211 张用于开发评价。
数据来源：report/briefing-outline-and-script.md；docs/project-progress.md；report/2026-09-28-stage-report.md。
阈值依据：outputs/analysis/glm-deepseek-10-runs.json，2026-09-29已从原始预测记录复核。

## Slide 2
围绕参考图、医学知识和复核开展对照
统一 Agent 流程，接入 GLM 与 DeepSeek
四模式历史实验以 GLM 为主；最新两模型对照为每模型 5 种配置，共 10 组。
02
四种输入模式
基础判断
参考图增强
医学知识增强
参考图＋医学知识
统一记录概率、错误和调用用量
逐项实验与调整
参考数量：4 / 6 / 8 张
医学提示词：长规则、弱化措辞、精简
专家模型训练探索
判断阈值与复核区间
选择性复核：只重看指定概率区间内的初判阴性图像
Notes: 建议时间：30秒
方法上，我搭建了统一的 Agent 流程，接入 GLM 和 DeepSeek。先比较基础判断、参考图、医学知识以及二者组合，再逐项调整。我试了四张、六张和八张参考图，也把医学提示词从长规则逐步精简。针对漏判，还加入了选择性复核：只让模型重新检查一部分初判阴性图片。最新完成了两个模型各五种配置，共十组对照。
数据来源：report/briefing-outline-and-script.md；docs/project-progress.md；report/2026-09-28-stage-report.md。
阈值依据：outputs/analysis/glm-deepseek-10-runs.json，2026-09-29已从原始预测记录复核。

## Slide 3
参考图是目前较有依据的增强方向
两模型最新对照：202 张共同有效图像；Log loss 越低越好
探索性开发结果，尚无独立最终测试。模式间阈值不同，各块样本口径独立。
03
模型 | 基础准确率 t=0.18 | 8 图准确率 t=0.25 | 基础 loss | 8 图 loss | loss 相对下降
GLM | 90.59% | 89.60% | 0.521 | 0.429 | 17.7%
DeepSeek | 65.84% | 65.35% | 0.722 | 0.588 | 18.6%
参考图数量
GLM 两轮，同一批 201 张共同有效图
参考数 | 4 张 | 6 张 | 8 张
平均 loss | 0.4605 | 0.4285 | 0.4249
两轮均观察到 loss 随参考数增加而下降
医学知识与复核
v2 / v3：48 图；v4：201 图；仅同轮横向比较
版本与特点 | 基础 loss | 知识 loss | 同轮效果
v2 较长医学规则 | 0.3624 | 0.3988 | 误差升高
v3 弱化规则措辞 | 0.4230 | 0.4028 | 小幅改善
v4 精简医学背景 | 0.4977 | 0.5414 | 误差升高
提示词调整尚未获得稳定增益
复核：净增 6 次正确，额外调用 47 次（n=210）
Notes: 建议时间：约40秒
参考图是目前较有依据的增强方向。八张参考图使两模型的概率误差分别下降约百分之十八和十九。医学提示词方面，我先尝试较长规则，再弱化规则措辞，最后精简背景。按报告中的同轮结果，v2和v4误差升高，v3有小幅改善，但整体没有稳定增益。三轮的参考加知识也都弱于参考版。复核仍需结合阈值判断收益，下一页展示具体对比。
医学数据依据：report/2026-09-28-stage-report.md 第3.2节。
v2 较长医学规则，48张：基础0.3624，参考0.3284，知识0.3988，参考＋知识0.3699。
v3 弱化规则措辞，48张：基础0.4230，参考0.3305，知识0.4028，参考＋知识0.3981。
v4 精简医学背景，201张：基础0.4977，参考0.4292，知识0.5414，参考＋知识0.4596。
只可同轮横向比较，不能将不同批次分数当作版本升级曲线。v3的0.4028低于同轮基础0.4230，因此标注小幅改善。报告中概括三版均未改善的文字与该表不一致，PPT以表格数字为准。
复核依据：GLM同一次运行，210张两阶段有效配对图，复核区间(0.1,0.3)纠正8次漏判、新增2次误报，净多判对6次，额外调用47次。与202张两模型共同有效图口径不同。
其余数字依据：docs/project-progress.md及outputs/analysis/glm-deepseek-10-runs.json。

## Slide 4
判断阈值需分别选择，扩大复核范围未必更好
两表使用同一批 202 张共同有效图像
开发数据事后最优，尚未独立验证；复核各组独立初判，差异包含生成波动。
04
判断阈值：各组选事后最优 t
复核范围：固定 t=0.30
模型／配置 | t=0.5 准确率 | 最优 t 示例 | 最优 准确率
GLM 基础 | 71.78% | 0.18 | 90.59%
GLM 参考 8 图 | 80.69% | 0.25 | 89.60%
GLM 8 图＋复核* | 79.70% | 0.25 | 90.59%
DeepSeek 基础 | 59.41% | 0.18 | 65.84%
DeepSeek 参考 8 图 | 68.81% | 0.60 | 69.80%
复核区间 | GLM 准确率 | DeepSeek 准确率
不复核 | 87.13% | 66.34%
(0.10, 0.30) | 89.60% | 63.37%
(0.05, 0.30) | 87.13% | 60.89%
(0, 0.30) | 88.12% | 63.86%
* 保持复核区间 (0.1,0.3)，仅离线改最终判断阈值。
最优 t 为并列最优值中的一个示例。
均使用 8 张参考图
复核上界固定为 0.30
GLM 基础版提高 18.81 个百分点；较窄复核区间更有希望
Notes: 建议时间：45秒
阈值选择也很重要。在同一批图片上，GLM 基础版用默认零点五时，准确率约百分之七十二，改为零点一八后约百分之九十一。但 DeepSeek 参考版的最优阈值是零点六，不能直接套用 GLM 的值。右表固定判断阈值零点三，GLM 在零点一到零点三之间复核表现较好，扩大范围没有继续改善，DeepSeek 则暂未受益。这些是开发数据上的候选，还需要独立验证。
（不放在页面正文）
- GLM 基础版最优 t∈(0.15,0.20]，其中不同子区间的 FN／FP 组成不同，但正确总数相同；表中示例选 0.18。
- GLM 参考版及参考＋复核 (0.1,0.3) 的最优 t∈(0.20,0.25]。
- DeepSeek 基础版最优 t∈(0.15,0.25]，参考版最优 t∈(0.55,0.60]。括号左开右闭来自规则 `p_he >= t` 判阳性。
- 复核组的 90.59% 是保留实际复核区间 (0.1,0.3)，再用 t=0.25 对最终概率离线重评分的结果。**不等价于直接把在线命令的 `--threshold` 改成 0.25 重跑**，因为该参数还会改变复核上界。
- 改判断阈值不会改变已有概率，也不会改变其 Log loss 或 AUC。只能据此说明在这批开发标签上的分类取舍得到改善。
- 下界按 0.10、0.05、0 依次降低时，GLM 全部 211 张任务中的额外复核调用数为 **47／100／108**，DeepSeek 为 **36／54／65**。这是完整运行的成本，不能写成仅针对 202 张共同样本的调用数。
- GLM 在三个复核配置下，202 张上的 FN／FP 分别为 **9／12、9／17、9／15**。扩大范围的两组没有减少最终漏判，却有更多误报。这是跨运行观察，不能单独归因于下界。
- 各模型每个配置仅一次运行，202 张共同有效口径还排除了错误／弃权图。下一步应冻结同一份初判，在复核缓存覆盖足够时比较候选下界，并另报完整任务的覆盖率和调用成本。
- 左表单独优化每组最终判断阈值；右表固定 t=0.30 比较复核配置，两表回答的问题不同，不应混用分数。
- 左表相对 t=0.5 的准确率提升依次为 **18.81／8.91／10.89／6.44／0.99 个百分点**。这是判定方式的改变，不是重新调用模型后获得的新预测。
- 右表按“不复核／下界 0.10／0.05／0”的顺序，GLM 的 Log loss 为 **0.4288／0.4126／0.4487／0.4451**，DeepSeek 为 **0.5875／0.6159／0.6445／0.6448**。完整概率指标保留在备注，正文聚焦准确率对比。
数据来源：report/briefing-outline-and-script.md；docs/project-progress.md；report/2026-09-28-stage-report.md。
阈值依据：outputs/analysis/glm-deepseek-10-runs.json，2026-09-29已从原始预测记录复核。

## Slide 5
更关注结果为什么改善，以及是否可靠
第一次科研实践中的认识
下一步：冻结参考图、提示词与阈值，再用独立数据验证。
05
过程感受
数据和标签整理比预想更费时间
方法更复杂，并不一定更有效
当前不足
数据量小，来源与类别相关
开发数据反复使用，尚需独立验证
下一步兴趣
补充更可信的数据，研究什么参考图有帮助
以及何时值得让模型再看一次
Notes: 建议时间：30秒
作为第一次接触科研的本科生，我最大的感受是，数据和标签整理比预想更费时间，方法更复杂也不一定更有效。现在这些结果来自反复使用的开发数据，还需要独立病例验证。我接下来想关注两个问题：什么样的参考图真正有帮助，以及什么情况下复核值得多调用一次模型。也希望听听老师和同学对数据补充和实验设计的建议。谢谢大家。
数据来源：report/briefing-outline-and-script.md；docs/project-progress.md；report/2026-09-28-stage-report.md。
阈值依据：outputs/analysis/glm-deepseek-10-runs.json，2026-09-29已从原始预测记录复核。